甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2025〕60号

甘肃省生态环境厅关于岷县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复

岷县丰源环保有限公司：

你公司《建设项目环境影响评价文件报批申请表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于定西市岷县茶埠镇大竜村、禾坨镇立哈村交界，建设性质为新建，服务范围为岷县县城及辖区乡镇。项目主要建设1条日处理垃圾400吨（生活垃圾360吨、餐厨垃圾10吨、污泥30吨）焚烧发电生产线，配置1台400吨/天机械炉排炉、1台35.2吨/小时的中温中压（400℃，4.0MPa）余热锅炉、1台6MW凝汽式汽轮机及1台7.5MW的空冷式发电机，并配套建设垃圾接收贮存运输系统、自动控制系统、飞灰固化系统、渗滤液处理系统、烟气处理系统等。项目建成后，预计年发电量约5323万千瓦时，年上网电量约4525万千瓦时，回收粗油脂166.5吨/年。项目总投资2.9亿元，其中环保投资0.46亿元。

项目符合国家产业政策，符合定西市生态环境分区管控要求，符合《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》。定西市人民政府对项目规模与《甘肃省生活垃圾焚烧发电中长期规划（2020-2030）》不一致情况出具说明。在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施前提下，可减缓和控制项目建设的不利环境影响。我厅原则同意环境影响报告书的总体评价结论和生态环境保护措施。

二、项目建设和运营管理应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的施工期扬尘污染防治措施。运营期焚烧炉烟气采用“3T+E”燃烧控制+SNCR脱硝（炉内喷氨水）+半干法脱酸（炉外氢氧化钙溶液旋转喷雾塔）+干法喷射（炉内喷消石灰干粉）+活性炭吸附+袋式除尘处理后经120米排气筒排放，污染因子排放浓度须达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单表4要求。

垃圾运输应采用密封型车辆，合理制定和优化垃圾运输路线。垃圾贮坑、卸料大厅、渗滤液收集池、餐厨垃圾预处理车间等应当采取密闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态。正常运行时，设施内废气应当通过焚烧炉高温处理，停炉等状态下，应当收集并经活性炭除臭装置处理，确保恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准排放；非正常工况下，渗滤液厌氧处理系统产生的沼气通过火炬系统燃烧排放。项目灰仓、石灰石粉仓及活性炭粉仓采用仓顶袋式除尘器，粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。柴油储罐无组织排放的非甲烷总烃与餐厨垃圾预处理车间产生的非甲烷总烃须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。食堂油烟须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准。

环境影响报告书确定该项目设置300米环境防护距离，你公司应配合地方政府做好规划控制，防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，不得种植果树、茶叶、蔬菜等食用农作物、经济作物，不宜作为无污染绿色食品和有机食品基地，并采取生态绿化等措施缓解环境影响。

（二）加强水污染防治。施工期生活污水经化粪池收集后委托吸污车清理，施工废水及车辆冲洗废水经沉淀处理后回用降尘，不外排。运营期化水车间废水全部用于捞渣机用水；锅炉定期排水、餐厨垃圾预处理系统蒸汽冷凝水及污泥预处理系统蒸汽冷凝水回用于冷却塔补水；化水系统反冲洗废水、冷却塔排污水进入工业废水处理站处理，处理后水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）要求，清液全部回用于冷却塔补充水，浓液用于捞渣机补水。

垃圾渗滤液、冲洗废水、餐厨垃圾处理废水、初期雨水、污泥滤液及化验室废水经渗滤液处理系统处理，处理后水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水水质标准限值，清液全部回用于冷却塔补充水，浓液部分制浆、剩余回喷至焚烧炉。

生活污水经生活污水处理站，采用“调节+好氧+MBR膜系统+消毒”处理后达到相关标准，冬季回用于捞渣机补水、其他季节用于厂区绿化。

（三）加强固体废物分类处置。施工期建筑垃圾尽量做到资源化利用，未利用部分及时清运至指定地点处理；生活垃圾集中收集后定期清运至指定地点。

运营期产生的生活垃圾焚烧炉渣属于一般固体废物，定期外售综合利用。飞灰稳定化处理后须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）填埋废物的入场要求，并送入指定的生活垃圾填埋场安全填埋，你公司须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物豁免管理清单》等相关要求落实项目飞灰处置去向，确保飞灰合理合规处置。

污水处理站污泥、废活性炭、化水系统废膜和废过滤介质、餐厨垃圾残渣、仓顶除尘器废布袋等一般工业固体废物及生活垃圾均进入焚烧炉焚烧。渗滤液处理系统废膜、废机油、烟气净化设施废布袋及化验室、在线监测废液等，在厂区危险废物暂存间分区存放，按照危废管理要求进行管理，最终委托有资质的单位处置。

（四）落实其他生态环境保护措施。根据“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，严格按照《报告书》要求划定防渗区域并采取相应的防渗措施。严格按照《报告书》要求落实各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案，并实现与相关管理部门和所在区域突发环境事故应急预案有效衔接。开展土壤和地下水跟踪监测，设置1座1200立方米事故池（渗滤液处理站调节池兼事故水池）和1座600立方米消防废水池，一旦发生事故，应立即启动应急预案、采取应急措施，确保污染得到控制治理。做好施工期和运营期噪声防治工作，施工期场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运营期优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的噪声源采取有效的消声、隔声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。落实环保设施安全主体责任，定期组织开展环保设施的安全风险评估。

三、根据环境影响报告书预测，项目实施后，主要污染物氮氧化物、颗粒物、二氧化硫年排放总量应分别控制在93.72吨、15.92吨、43.17吨。

四、严格落实建设项目环境管理要求。鉴于该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，已移交地方生态部门办理。你公司须认真汲取教训，增强守法意识，杜绝环境违法行为再次发生，并落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立内部生态环境管理体系，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。

项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。项目在启动生产设施或者实际排污之前，依法依规申领排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。严格落实施工期和运营期环境监测计划，按污染源自动监控相关管理要求建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与生态环境部门联网；根据结果不断优化各项生态环境保护措施，做好信息公开，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目涉及产业政策、安全生产、卫生防护等方面的内容，应以相应主管部门批复意见为准。

五、定西市生态环境局切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等相关政策要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘肃省生态环境厅

2025年10月17日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第一督察局、甘肃省生态环境工程评估中心、定西市生态环境局及岷县分局、兰州洁华环境评价咨询有限公司。

甘肃省生态环境厅办公室            2025年10月17日印发