甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2025〕63号

甘肃省生态环境厅关于山丹县山丹河上游河库水系连通工程（变更）环境影响报告书的批复

山丹县马营河水资源保护利用所：

你单位报送的《山丹县山丹河上游河库水系连通工程（变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目位于张掖市山丹县境内，主体工程包括引水、输水和其他交叉工程，其中引水工程设计引水规模由原2032万m3/a变为915万m3/a，设计引水流量由原1.6m3/s变为0.65（灌溉季0.85）m3/s；取水口位置由原西大河水库上游约5.5km的三沟汇口处变为西大河水库库内，取水方式由全线自流引水变为浮船式泵站取水，经泵站加压提水后自流引水；在西大河水库库内设置1座浮船式泵站，中间设置2座托管浮船，浮船泵站距岸边150m；取水口位置改变后，改线路段长4km，输水管线由37.8km缩短至32.06km，减少5.74km；其他交叉工程为输水管线穿越4处公路路基，管道采用钢管。项目每年运行引水时段为5月10日-11月10日，其中5月10日至8月18日向山丹马场四场供水，供水量458万m3；8月19日至11月10日向山丹县供水，供水量457万m3。工程总投资2.1亿元，其中环保投资131.5万元，占总投资的0.62%。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”，符合产业政策；符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》《甘肃省“十四五”水利发展规划》《张掖市“十四五”水利发展规划》《石羊河重点流域治理规划》《山丹县国土空间总体规划》《山丹县水资源综合规划》等相关规划要求；符合甘肃省及张掖市生态环境分区管控要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施前提下，可减缓和控制项目建设所产生的不利生态环境影响。我厅原则同意《报告书》的总体评价结论和生态环境保护措施。

二、项目建设和运营管理应重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。严格落实《报告书》提出的生态保护措施，加强施工期环境管理，严格划定施工范围，减少临时施工占地面积；管线工程施工采取分段施工方式，各段施工结束后即开展生态恢复；临时表土全部堆放在管线基坑一侧，采取夯实、苫盖等临时措施，合理安排施工进度，管道安装完成后及时进行场地恢复；定期保养和维护机械设备；加强施工人员环境保护宣传教育，严禁捕猎行为。祁连山国家级自然保护区实验区内禁止设置施工营地、渣场等临时用地，尽量利用现有道路，永临结合，减少施工便道占地，强化生态恢复措施，最大程度降低对祁连山国家级自然保护区的影响，确保生态功能不降低。

- （二）强化水环境保护措施。施工期生活区设置环保厕所，禁止施工人员生活污水排入西大河。运行期在保障下泄生态水量的前提下，再进行本项目取水及下游用户调水，同步监控生态水量情况，水量及视频监控系统设置在西大河水库管理所，监控信息接入水利主管部门管理系统，接受水行政主管部门及河长制办公室监督管理。

（三）加强大气污染防治。应强化施工管理，土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；物料垃圾密闭运输，物料临时堆场防风遮挡，定时对各场地、道路洒水抑尘。运营期项目管理依托西大河水库管理所现有办公区，冬季采暖为电供暖，不设置食堂。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工作业时间，选择性能良好的低噪声施工机械，维持最低噪声水平，同时加强施工机械的维修保养，合理规划施工车辆运输路线，适当设置临时围挡。运营期加强对取水口提水泵的维修保养。

（五）加强固体废物分类处置。施工建筑垃圾运至当地指定地点处置，生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门清运，施工营地布设一座危险废物贮存点，临时贮存废机油，定期送有资质单位处置。运营期项目管理依托西大河水库管理所现有办公区，管理所设置分类垃圾箱，生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。

（六）落实环境风险防范措施。项目涉及的主要危险物质为机械设备维修产生的废机油，风险事故类型为施工期和运行期废机油泄漏，应加强管理，防止废机油泄露对西大河水库造成环境污染。运营期取水泵加强维修保养，定期更换，浮船需配备便携式围油栏和吸油毡，船体上机械设备一旦发生机油泄漏，立即使用围油栏防止油污扩散，用吸油毡覆盖泄漏区域，吸附废油后装入密封袋，作为危险废物处置。做好应急物资储备，制定突发环境事件应急预案并定期演练。

三、严格落实建设项目环境管理要求。你单位应落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立健全内部生态环境管理体系，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，做到环保投资足额及时到位。落实施工期和运营期环境跟踪监测计划，根据结果不断优化各项生态环境保护措施，并

做好信息公开，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、张掖市生态环境局切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你单位按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘肃省生态环境厅

2025年10月24日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第三督察局、省生态环境工程评估中心、张掖市生态环境局、甘肃创新环境科技有限责任公司。

甘肃省生态环境厅办公室            2025年10月24日印发