甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2026〕4号

甘肃省生态环境厅关于玉门朗天生物科技

有限公司年产1600吨呋喃酚项目

环境影响报告书的批复

玉门朗天生物科技有限公司：

- 你公司报送的《玉门朗天生物科技有限公司年产1600吨呋喃酚项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、本项目为新建项目，位于玉门东建材化工工业园玉门朗天生物科技有限公司现有厂区内，依托企业现有生产车间、仓库、储罐区、辅助用房、公用工程及消防系统，新建1条年产1600吨呋喃酚生产线，安装MOP合成釜、三合一压滤机、蒸馏塔、冷凝器等生产设备，建设1座占地50平方米的物料中转储罐区，同步配套建设环保工程。项目总投资3500万元，其中环保投资220万元，占总投资的6.29%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），项目符合国家产业政策，符合国土空间规划、生态环境分区管控、《玉门经济开发区玉门东建材化工工业园化工产业区总体规划（2022-2030）》《玉门经济开发区玉门东建材化工工业园化工产业区总体规划（2022-2030）环境影响报告书》及其规划环评审查意见要求。在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施后，原则同意《报告书》中所列建设项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环保措施。

二、项目建设和运营管理中应落实的工作

（一）强化源头管控。在设计、建设和运行中，遵循“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料推动升级，强化各装置节能降耗和节水措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

（二）落实大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的施工期扬尘污染防治措施及酒泉市大气污染防治要求。运营期MOP合成、乙二醇单甲醚回收、管式反应器物料进入缓冲罐、二甲苯回收、产品精馏工序废气及新建物料中转罐区废气经新建两级树脂吸附装置（6#、7#）处理，压滤烘干工序废气由布袋除尘器除尘后经新建两级树脂吸附装置（6#、7#）处理，储罐区废气由管道收集后经现有两级树脂吸附装置（A树脂吸附塔、B树脂吸附塔）处理，废盐净化废气依托现有“两级树脂吸附（4#、5#）+C树脂吸附塔”装置处理，烘干废气经风机引至管道收集后依托现有“布袋除尘器+2#树脂吸附+B树脂吸附塔”装置处理，仓库、危废库房、污水处理站废气依托现有“3#树脂吸附+C树脂吸附塔”处理，各废气经处理达标后依托厂区现有35米高排气筒排放。采取上述措施后，有组织废气中非甲烷总烃、苯系物、酚类、TVOC、颗粒物排放须符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1中标准要求。

对车间投料、车间内动静密封点由风机负压收集，收集后经管道引至现有“B树脂吸附塔”处理，可减少无组织废气逸散，无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，酚类排放须符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3要求。严格落实《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023）要求。

（三）加强水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”原则优化完善给排水系统，进一步提高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。施工人员生活污水依托现有化粪池处理后排入园区污水处理厂。运营期MOP合成工序废水经树脂吸收罐预处理与循环冷却水系统排水、车间地面冲洗废水、废盐净化工序废水一并进入厂区现有污水处理站处理，处理后的水质须符合《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）表1中“间接排放”标准后进入园区污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。

（四）加强土壤及地下水污染防治措施。根据“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，严格按照《报告书》要求划定防渗区域并采取相应的防渗措施，开展地下水、土壤跟踪监测，建立地下水环境风险应急预案，一旦发现地下水污染隐患，应立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，确保地下水环境安全。

- （五）加强固体废物分类处置。严格落实《报告书》提出的各项固体废物处置措施，按照“减量化、资源化、无害化、不相容相分离”原则，对固体废物进行安全分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。

- 运营期精馏残渣、废包装袋、废树脂、废润滑油、污水处理站在线监测废液、污水处理站更换的废吸附材料属于危险废物，在现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置，应严格落实“即产生，即包装，即称重，即打码，即入库”管理制度。危险废物暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。经鉴定后不符合产品质量标准的废盐暂按危废管理，实际生产后按照属性鉴定结果安全处置。生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。

（六）落实声环境保护措施。施工期场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的噪声源采取有效的减振、消声、隔声、吸声等降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（七）严格落实环境风险防范措施。加强各环保设施设计、维护和运行管理，加强物料、危险品储运和使用管理。严格按照《报告书》要求落实各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，并实现与相关管理部门和所在区域突发环境事件应急预案有效衔接，储备应急物资，定期进行应急培训和演练，完善风险事故应急预案。企业应严格落实环保设施安全生产要求，定期组织开展环保设施的安全风险评估。

三、根据《报告书》预测，项目实施后，新增挥发性有机物排放量为4.79吨/年。根据《玉门朗天生物科技有限公司年产1600吨呋喃酚项目区域替代削减方案》以及出让减排量的排污单位承诺函、玉门市人民政府承诺函，挥发性有机物区域削减替代量来源于“甘肃西部鑫宇化学有限公司VOCs提升治理建设项目”，减排量42.06吨/年，将4.79吨/年用于本项目总量替代。

酒泉市生态环境局应按照生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）文件要求，督促减排企业落实减排措施，并依法办理排污许可证相关手续，区域削减措施落实到位前，排污许可核发部门不得核发该项目排污许可证，项目不得投入运行。

四、严格落实建设项目环境管理要求。建设项目须严格执行环境保护“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，做到环保投资足额、及时到位。严格落实《报告书》提出的环境监测计划，发现污染物排放监测数据异常的，应当及时报告生态环境主管部门，并根据结果不断优化各项生态环境保护措施，确保稳定达标排放，做好信息公开，接受社会监督。

项目环境影响评价文件批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法依规办理排污许可相关手续，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、项目开工建设前，你公司应当依法取得其他行政许可手续，涉及产业政策、土地规划、水利等事项，以相应行政主管部门审批意见为准。

六、酒泉市生态环境局切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘肃省生态环境厅

2026年1月14日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局，甘肃省生态环境保护第二督察局，省生态环境工程评估中心，酒泉市生态环境局，甘肃碧康环保技术有限公司。

甘肃省生态环境厅办公室 2026年1月14日印发一