甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2026〕8号

甘肃省生态环境厅关于兰州新区甘肃盛捷

新增下载点项目环境影响报告书的批复

国家管网集团联合管道有限责任公司西部兰州输气分公司：

你公司关于《兰州新区甘肃盛捷新增下载点项目环境影响报告书》的报批申请函收悉。经研究，批复如下：

- 一、本项目线路起自兰银线3#阀室内接气点，止于新建兰州新区分输站，全长4.54千米。其中，途经兰州市永登县段长1.95千米，兰州新区段长2.59千米。管道主要采取沟埋方式敷设，一般管段埋深不小于1.5米。新增永久占地0.97公顷、临时占地6.66公顷，并整修既有道路1公里。项目总投资5385.24万元，其中环保投资116万元。

项目符合国家产业政策、国土空间规划及生态环境分区管控要求。兰州新区经济发展局（统计局）以新经发核准〔2025〕15号文件核准项目建设。在全面落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施前提下，可减缓和控制项目建设所产生的不利生态环境影响。我厅原则同意环境影响报告书的总体评价结论和生态环境保护措施。

二、项目建设和运营管理应重点做好以下工作：

（一）生态保护措施。严格控制施工作业带宽度，优先利用既有道路；施工人员应就近租用民房，不得新增施工营地；施工材料堆放尽量利用作业带内空间，减少临时占地。施工严格落实“分层开挖、分层堆放，分层回填”要求，做好表土剥离和堆存，施工结束后回用于复耕绿化。农业区施工应缩小影响范围、提高作业效率、缩短施工工期，并尽量避让农作物生长与收获期，最大限度减少农业生产损失。对涉及永久基本农田的施工段落，应按要求完成复垦与生态恢复工作。

（二）环境风险防范措施。强化管道设计，定期开展管道壁厚和内腐蚀检测，提高巡线频次，管道全线建设数据采集和监控系统，站场设置紧急切断系统，确保事故状态下可紧急截断，保障监控与数据采集系统正常运行。落实突发事件环境应急管理制度，完善应急体系，提高应急能力，制定应急预案，做好与相关方面的应急联动，定期演练。

（三）水环境保护措施。施工期管道试压废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘。项目顶管穿越东一干渠及兰州新区西排洪渠时，严禁向水体排放任何污染物，并禁止在水渠堤防范围内进行加油、存放油品、清洗设备及排放污水等作业；东二干支渠开挖施工须选址在枯水期。运营期间，分输站生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网。

（四）其他环境保护措施。工程建设及运营中应落实国家和地方关于扬尘、挥发性有机物等污染防治的相关要求。加强设备运行维护，采取有效措施，进一步减少无组织和非正常工况排放。运营期站场通过立管对天然气进行放空，放空尽量在白天进行，切实减缓突发噪声对周边敏感点的不利影响。选择低噪声施工工艺和设备，采取有效减振降噪措施，临近花园村段施工在靠近居民一侧设置高度不低于2米的临时隔声屏，确保站场厂界和敏感点声环境达标。站场生活垃圾收集后交当地环卫部门处理，清管和分离器检修废物按环保要求处置，危险废物交有资质单位处置，加强固体废物、危险废物暂存的环境管理。

三、加强环境管理。你公司应落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立内部生态环境管理体系，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，做到环保投资足额及时到位。项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目开工建设前，你公司应当依法取得其他行政许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、强化事中事后监管。兰州市、兰州新区生态环境局切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等相关政策要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘肃省生态环境厅

2026年1月27日

（信息公开属性：依申请公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第一督察局、甘肃省生态环境工程评估中心，兰州市生态环境局及永登分局，兰州新区生态环境局，青岛中油华东院安全环保有限公司。

甘肃省生态环境厅办公室 2026年1月28日印发一