甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2026〕16号

甘肃省生态环境厅关于年产51万吨环保材料

项目环境影响报告书的批复

甘肃健宁环保科技有限公司：

你公司《关于申请对年产51万吨环保材料项目环境影响报告书进行审批的函》收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目概况及总体意见

- 项目位于白银市高新技术产业开发区银东工业园，建设性质为新建，拟建设铁系水处理剂生产车间、铁系水处理剂烘干车间、铝系水处理剂生产车间、铝系水处理剂烘干车间及复合碳源生产车间各1座，布设11类20个规格产品生产线，利用HW34、HW17、HW06等危险废物及其他化学原料，经溶解、氧化、聚合等反应过程，年产铝系、铁系及复合碳源等水处理剂共计51万吨。项目总投资3.8亿元，其中环保投资1005万元。

项目总体符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求，符合《白银高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）》及其规划环评要求。在全面落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施前提下，可减缓和控制项目建设所产生的不利生态环境影响。我厅原则同意《年产51万吨环保材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的总体评价结论和生态环境保护措施。

- 二、项目建设和运营管理期间应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的施工期扬尘污染防治措施。运营期液体聚合硫酸铁、硫酸亚铁溶液及硫酸储罐、产品贮存池废气经负压收集后采用“一级水吸收+一级碱吸收”处理后达标排放。液体硫酸铝、液体聚氯化铝、液体三氯化铝、氯化钙溶液、液体三氯化铁生产工艺废气及盐酸储罐呼吸废气经负压收集后采用“一级水吸收+一级碱吸收”处理；固体聚氯化铝生产工艺废气经负压收集后采用“浓缩微粉处理器+一级水喷淋+一级碱喷淋”处理；固体硫酸铝破碎废气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，三股废气处理达标后合并排放。聚合硫酸铁喷雾干燥工艺废气经负压收集后采用“浓缩微粉处理器+一级水喷淋+一级碱喷淋”处理后达标排放。固体一水/五水硫酸亚铁烘干及冷却废气、固体三氯化铝/三氯化铁工艺废气、氯化钙流化床造粒旋风除尘器分离废气经负压收集后采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理；固体一水硫酸亚铁破碎筛分废气经集气罩收集后采用滤筒除尘工艺处理，两股废气处理达标后合并排放。液体及固体醋酸钠生产工艺废气、复合碳源生产工艺废气、甲醇废液及醋酸储存呼吸废气经负压收集后采用“两级碱喷淋”处理后达标排放。聚氯化铝、聚合硫酸铁喷雾干燥塔配套燃气热风炉及固体氯化钙流化床造粒机配套燃气热风炉、固体一水硫酸亚铁高温旋转窑均采用低氮燃烧后排放废气。项目共新建7根排气筒，同时采用厂房阻隔、产尘密闭装置及封闭物料运输车辆等措施减少无组织废气排放。

项目实施后，有组织废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单表3排放限值；复合碳源车间醋酸钠和复合碳源工艺有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。无组织废气中硫酸雾、氯化氢厂界执行GB31573-2015及其修改单表5排放限值；复合碳源车间非甲烷总烃、甲醇、颗粒物厂界执行GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1排放限值。

（二）加强水污染防治。施工期施工废水沉淀处理后回用，营地设置环保厕所，定期清运至银东园区污水处理站处理。运营期各类工艺冷凝水、废气处理系统排污水、车间冲洗废水及循环冷却水系统排污水均返回相应工艺或配料用水环节回用，不外排。初期雨水经初期雨水收集池收集后回用于工艺配料用水，不外排。生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，最终进入银东工业园污水处理站。

生产废水参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺用水”限值要求。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准限值要求及银东工业园污水处理站接管标准。

（三）加强土壤及地下水污染防治。运营期按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，严格按照《报告书》划定的重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区落实好分区防渗措施，防止对土壤和地下水造成污染。重点防渗区执行《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求。合理设置地下水跟踪监测井，按照《报告书》要求定期开展监测。

（四）加强固体废物分类处置。施工期产生的建筑垃圾运至白银城区建筑垃圾处理场处置；生活垃圾集中收集后送至白银生活垃圾焚烧发电厂处置。在运营期产生的一般工业固废中，原料及产品废弃包装袋、废压滤膜、滤筒除尘器废滤芯交由回收公司利用或送白银高新区一般工业固废填埋场处置；生活饮用水用聚氯化铝生产的压滤渣外售建材厂制砖利用。工业级聚氯化铝、氯化钙、三氯化铁生产压滤渣暂存于车间危险废物压滤渣贮存池，待试生产时开展属性鉴定，若为危险废物，则委托有资质单位处置；若为一般工业固废，则外售建材厂综合利用，鉴定前暂按危废从严管理。废弃包装袋（桶）、化验室废液、废矿物油等危险废物分类暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。生活垃圾集中收集后送至白银生活垃圾焚烧发电厂处置。

（五）落实声环境保护措施。合理安排施工工序和时间，对噪声源采取减振、隔声、消声等降噪措施。施工期间噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期间东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格按照《报告书》要求在厂区设立三级应急防控体系，设置有毒有害/可燃气体浓度探测报警装置、围堰、工艺水收集池（罐）、事故应急池等设施。制定环境风险应急预案并依法备案，与园区应急预案联动。一旦发生突发环境事件，及时妥善处置。

- 三、加强环境管理

你公司应严格落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立内部生态环境管理体系，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计，以及施工、工程监理等招标文件及合同，确保环保投资足额及时到位。严格落实施工期和运营期环境跟踪监测计划，根据结果不断优化各项生态环境保护措施，并做好信息公开，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目开工建设前，你公司应依法取得其他行政许可手续。项目在启动生产设施或实际排污之前，须依法依规申领排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、加强事中事后监管

白银市生态环境局应切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等政策要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

甘肃省生态环境厅

2026年3月10日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第一督察局、甘肃省生态环境工程评估中心，白银市生态环境局及高新分局，甘肃创新环境科技有限责任公司。

甘肃省生态环境厅办公室              2026年3月11日印发啊