甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2026〕35号

甘肃省生态环境厅关于恒源硕环保固体废物

资源综合利用项目环境影响报告书的批复

甘肃恒源硕环保有限公司：

你公司《恒源硕环保固体废物资源综合利用项目环境影响报告书的申请》收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目概况及总体意见

项目位于白银高新技术产业开发区银东工业园区甘肃恒源硕环保有限公司现有厂址内，建设性质为新建。本项目利用原厂场地改造，新建废酸冷凝结晶车间、磨矿车间、回转窑车间，改造浸出车间、利用现有厂房扩建火山岩滤料车间，配套公辅、储运及环保工程。项目年处理钛白粉废酸50万吨、水淬渣10万吨，采用蒸发冷凝、湿磨-浸出-置换-硫化、回转窑焙烧、高温转化-喷吹等工艺，生产海绵铜、硫化锌精矿、陶粒、白石膏、火山岩颗粒。项目总投资8000万元，其中环保投资485万元。

项目总体符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求，符合《白银高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）》及其规划环评要求。在全面落实《恒源硕环保固体废物资源综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）提出的各项生态环境保护措施前提下，可减缓和控制项目建设所产生的不利生态环境影响。我厅原则同意《报告书》的总体评价结论和生态环境保护措施。

- 二、项目建设和运营管理期间应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的施工期扬尘污染防治措施。运营期生产车间采取密闭措施，并采用湿法球磨、洒水降尘、产尘点有组织收集等措施控制无组织废气；废酸前处理系统蒸发冷却废气（硫酸雾）经2套三级喷淋酸雾吸收塔处理后排放；陶粒生产系统磨矿车间浸出槽废气、与制备车间浸出槽、压滤机等废气分别经酸雾净化塔（碱吸收）处理后排放，烘干废气经湿法除尘器处理后排放，强混、造球及输送废气经布袋除尘器处理后排放，回转窑烟气经多管旋风+布袋除尘+石灰石膏法脱硫吸收塔处理后排放；火山岩颗粒生产系统配料、强混、制块及输送废气经布袋除尘器处理后排放，熔炼炉及环集废气经布袋除尘+石灰石膏法脱硫吸收塔处理后排放；化验室废气经活性炭吸附处理后排放。

项目实施后，有组织废气中废酸前处理系统硫酸雾、陶粒生产系统硫酸雾分别执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单中表3限值、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单表5限值；陶粒生产系统硫化氢，与化验室氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值；烘干工序燃气热风炉颗粒物、二氧化硫，与回转窑烟气及熔炼工序的颗粒物、二氧化硫、铅、汞分别执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4相关限值；烘干工序燃气热风炉及回转窑烟气氮氧化物，陶粒强混、造粒颗粒物，火山岩颗粒生产系统滤渣上料颗粒物，熔炼工序氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值；化验室非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。

无组织废气中硫酸雾、颗粒物、二氧化硫、铅及其化合物、汞及其化合物执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及其修改单表6中企业边界大气污染物排放限值，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值，非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单表7限值。

（二）加强水污染防治。施工期施工废水沉淀处理后回用，生活污水依托现有工程处理。运营期中和废水经中和、硫化处理后，部分回用于球磨、石灰乳配制、酸浸滤渣和白石膏洗涤补充水、喷吹、酸雾净化、地面冲洗、脱硫塔补水、降尘喷淋等工段，剩余部分处理后外排至银东园区无机污水处理站，外排水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2限值，且总锑、总铊达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2限值，总钒达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1限值。

喷吹废水、脱硫废水、净循环水系统排污水分别经澄清或沉淀后回用于对应或相关工序，酸雾净化装置废水、地面冲洗水分别回用于浸出工序、球磨工序，初期雨水沉淀后分批泵送至球磨工序。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水处理厂处理。

（三）加强土壤及地下水污染防治。运营期按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，严格按照《报告书》划定的重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区落实好分区防渗措施，防止对土壤和地下水造成污染。重点防渗区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934—2013）等要求建设。合理设置地下水跟踪监测井，按照《报告书》要求定期开展监测。

（四）加强固体废物分类处置。施工期产生的建筑垃圾优先回收利用，不可利用的及时运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。运营期除尘灰、脱硫石膏、喷吹系统循环水池沉渣返回生产系统；废滤布、废布袋、废活性炭、废试剂瓶、检验废液等危险废物暂存于现有危废贮存库，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门处置。

（五）落实声环境保护措施。合理安排施工工序和时间，对噪声源采取减振、隔声等降噪措施，施工期和运营期厂界噪声分别执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格按照《报告书》要求在厂区设立二级应急防控体系，设置围堰、事故应急池、初期雨水池等设施。编制环境风险应急预案并依法备案，与园区应急预案联动。一旦发生突发环境事件，及时妥善处置。

- 三、加强环境管理

你公司应严格落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立内部生态环境管理体系，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计，以及施工、工程监理等招标文件及合同，确保环保投资足额及时到位。严格落实施工期和运营期环境跟踪监测计划，根据结果不断优化各项生态环境保护措施，并做好信息公开，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目开工建设前，你公司应依法取得其他行政许可手续。项目在启动生产设施或实际排污之前，须依法依规变更排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收。项目运营期间应严格落实安全生产责任制，配合安全监管部门做好定期检查与隐患排查工作，确保生产设施及环保设施安全稳定运行。

四、加强事中事后监管

白银市生态环境局应切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行相关法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等政策要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

甘肃省生态环境厅

2026年4月30日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第一督察局、甘肃省生态环境工程评估中心，白银市生态环境局及高新分局，甘肃立新绿融科技咨询有限公司。

甘肃省生态环境厅办公室               2026年4月30日印发啊